## LHO-X
D1200174 BUILD RECORDS
LHO-X
DCC number | S/N | Part name
D1200993-02-v8 | n/a | Periscope Frame
D1102439-v2 | 003 | Fixed Mirror Mount
008
019
020
D1200172-1-v3 | 001 | Beam Mirror Mount Base
D1200172-2-v3 | 001
D1200172-3-v3 | 001
002
D1200172-4-v3 | 001
D1200173-1-v3 | 001 | Camera Mirror Mount Base
002
D1200173-2-v3 | 001
D1200173-3-v3 | 001
D1200175-02-v2 | CU1 TBD | Mirror Mount Asembly, ETM Camera View
CU2 TBD
CL1 TBD
CL2 TBD
D1200176-v2 | L2 TBD | Mirror Mount Asembly, ETM Beam
L3 TBD
L4 TBD
U2 TBD
U3 TBD
D1201203-v7 | 001 | Flexure
002
003
004
D1201408-v4 | * | Flexure Adjustment Screw
* From lot S/N 001, Quantity 4

## LHO-Y
D1200174 BUILD RECORDS
LHO-Y
DCC number | S/N | Part name
D1200993-01-v8 | n/a | Periscope Frame
D1102439-v2 | 002 | Fixed Mirror Mount
007
012
028
D1200172-1-v3 | 003 | Beam Mirror Mount Base
D1200172-2-v3 | 003
D1200172-3-v3 | 005
006
D1200172-4-v3 | 003
D1200173-1-v3 | 005 | Camera Mirror Mount Base
006
D1200173-2-v3 | 004
D1200173-3-v3 | 004
D1200175-01-v2 | CU1 004 | Mirror Mount Asembly, ETM Camera View
CU2 004
CL1 004
CL2 004
D1200176-v2 | L2 004 | Mirror Mount Asembly, ETM Beam
L3 004
L4 004
U2 004
U3 004
D1201203-v7 | 010 | Flexure
015
016
024
D1201408-v4 | * | Flexure Adjustment Screw
* From lot S/N 001, Quantity 4

## LLO-X
D1200174 BUILD RECORDS
LLO-X |  |  | uc1 x02 004
DCC number | S/N | Part name | uc2 x02
D1200993-02-v8 | n/a | Periscope Frame | lc1 x02 003
D1102439-v2 | 018 | Fixed Mirror Mount | lc2 x02 002
021
| 026 |  | u1 021
| TBD |  | l1 018
D1200172-1-v3 | 002 | Beam Mirror Mount Base | u4 026
D1200172-2-v3 | TBD |  | l5
D1200172-3-v3 | 003
| 004 |  | u2 004 x02 LH (s/b RH)
D1200172-4-v3 | 002 |  | u3 002 RH agrees
D1200173-1-v3 | 004 | Camera Mirror Mount Base | l2 002 RH disagrees
| 002 |  | l3 003 LH disagrees
D1200173-2-v3 | 003 |  | l4 LH agrees
D1200173-3-v3 | TBD
D1200175-02-v2 | CU1 X02 | Mirror Mount Asembly, ETM Camera View
CU2 X02
CL1 X02
CL2 X02
D1200176-v2 | L2 X02 | Mirror Mount Asembly, ETM Beam
L3 X02
L4 X02
U2 X02
U3 X02
D1201203-v7 | 007 | Flexure
008
022
023
D1201408-v4 | * | Flexure Adjustment Screw
* From lot S/N 001, Quantity 4

## LLO-Y
D1200174 BUILD RECORDS
LLO-Y
DCC number | S/N | Part name
D1200993-01-v8 | n/a | Periscope Frame
D1102439-v2 | TBD | Fixed Mirror Mount
TBD
TBD
TBD
D1200172-1-v3 | TBD | Beam Mirror Mount Base
D1200172-2-v3 | TBD
D1200172-3-v3 | TBD
TBD
D1200172-4-v3 | TBD
D1200173-1-v3 | TBD | Camera Mirror Mount Base
TBD
D1200173-2-v3 | TBD
D1200173-3-v3 | TBD
D1200175-01-v2 | CU1 TBD | Mirror Mount Asembly, ETM Camera View
CU2 TBD
CL1 TBD
CL2 TBD
D1200176-v2 | L2 TBD | Mirror Mount Asembly, ETM Beam
L3 TBD
L4 TBD
U2 TBD
U3 TBD
D1201203-v7 | 028 | Flexure
029
030
031
D1201408-v4 | * | Flexure Adjustment Screw
* From lot S/N 001, Quantity 4

## IFO3-X
D1200174 BUILD RECORDS
IFO3-X
DCC number | S/N | Part name
D1200993-02-v8 | n/a | Periscope Frame
D1102439-v2 | 001 | Fixed Mirror Mount
004
005
016
D1200172-1-v3 | 006 | Beam Mirror Mount Base
D1200172-2-v3 | 006
D1200172-3-v3 | 007
013
D1200172-4-v3 | 004
D1200173-1-v3 | 007 | Camera Mirror Mount Base
011
D1200173-2-v3 | 003
D1200173-3-v3 | 007
D1200175-02-v2 | CU1 X05 | Mirror Mount Asembly, ETM Camera View
CU2 X05
CL1 X05
CL2 X05
D1200176-v2 | L2 X05 | Mirror Mount Asembly, ETM Beam
L3 X05
L4 X05
U2 X05
U3 X05
D1201203-v7 | 011 | Flexure
014
017
021
D1201408-v4 | * | Flexure Adjustment Screw
* From lot S/N 001, Quantity 4

## IFO3-Y
D1200174 BUILD RECORDS
IFO3-Y
DCC number | S/N | Part name
D1200993-01-v8 | n/a | Periscope Frame
D1102439-v2 | 010 | Fixed Mirror Mount
011
015
023
D1200172-1-v3 | 004 | Beam Mirror Mount Base
D1200172-2-v3 | 004
D1200172-3-v3 | 008
011
D1200172-4-v3 | 007
D1200173-1-v3 | 008 | Camera Mirror Mount Base
014
D1200173-2-v3 | 007
D1200173-3-v3 | 003
D1200175-01-v2 | CU1 Y06 | Mirror Mount Asembly, ETM Camera View
CU2 Y06
CL1 Y06
CL2 Y06
D1200176-v2 | L2 Y06 | Mirror Mount Asembly, ETM Beam
L3 Y06
L4 Y06
U2 Y06
U3 Y06
D1201203-v7 | 012 | Flexure
013
018
019
D1201408-v4 | * | Flexure Adjustment Screw
* From lot S/N 001, Quantity 4