## 01201110c
AR SS @ 15 deg incidence
backward
Reflectivity, pos 1 |  | 0.086
Reflectivity, pos 2 |  | 0.08
slope exponent |  | 1.6
break-over angle, deg |  | 0.017
Max BRDF |  | 5000
large angle BRDF |  | 9e-07
micro-roughness angle |  | 20
micro-roughness constant |  | 6159076.6114
| Angle | Angle(minus) |  |  | BRDF, pos 1 | BRDF, pos 2 | angle | Instrument | parametric fit
| -124 | 0.005 | 0.005 | 75100 | 54900 | 75100 | 0.0099 | 1297000 | 4646.4257
| -123.494 | 0.016 | 0.016 | 130300 | 106000 | 130300 | 0.0209 | 577300 | 2669.3874
| -122.988 | 0.027 | 0.027 | 12360 | 33710 | 12360 | 0.0319 | 130400 | 1259.0438
| -122.482 | 0.038 | 0.038 | 5569 | 6038 | 5569 | 0.0429 | 18610 | 613.9397
| -121.976 | 0.049 | 0.049 | 760.2 | 1281 | 760.2 | 0.0539 | 9388 | 326.4379
| -121.47 | 0.06 | 0.06 | 172.7 | 489.1 | 172.7 | 0.0649 | 1626 | 188.6741
| -120.964 | 0.071 | 0.071 | 103.2 | 54.37 | 103.2 | 0.0759 | 927.4 | 116.9149
| -120.458 | 0.082 | 0.082 | 43.14 | 45.58 | 43.14 | 0.0869 | 459.1 | 76.6524
| -119.952 | 0.093 | 0.093 | 44.47 | 38.29 | 44.47 | 0.0979 | 363.1 | 52.6063
| -119.446 | 0.104 | 0.104 | 42.64 | 23.03 | 42.64 | 0.1089 | 142.2 | 37.4805
| -118.94 | 0.115 | 0.115 | 32.94 | 21.23 | 32.94 | 0.1199 | 75.51 | 27.5454
| -118.434 | 0.126 | 0.126 | 25.69 | 14.76 | 25.69 | 0.1309 | 12.37 | 20.7781
| -117.928 | 0.137 | 0.137 | 21.09 | 10.25 | 21.09 | 0.1419 | 6.726 | 16.0241
| -117.422 | 0.148 | 0.148 | 19.21 | 8.055 | 19.21 | 0.1529 | 1.003 | 12.5949
| -116.916 | 0.159 | 0.159 | 16.5 | 7.39 | 16.5 | 0.1639 | 0.5755 | 10.064
| -116.41 | 0.17 | 0.17 | 15.68 | 8.16 | 15.68 | 0.1749 | 0.206 | 8.1583
| -115.9041 | 0.181 | 0.181 | 14.92 | 5.425 | 14.92 | 0.1859 | 0.2342 | 6.6981
| -115.3981 | 0.192 | 0.192 | 8.586 | 3.674 | 8.586 | 0.1969 | 0.1775 | 5.5616
| -114.8921 | 0.203 | 0.203 | 6.679 | 3.962 | 6.679 | 0.2079 | 0.1042 | 4.6647
| -114.3861 | 0.214 | 0.214 | 8.799 | 2.686 | 8.799 | 0.2189 | 0.06691 | 3.948
| -113.8801 | 0.225 | 0.225 | 10.08 | 1.582 | 10.08 | 0.2299 | 0.05187 | 3.3688
| -113.3741 | 0.236 | 0.236 | 8.259 | 2.005 | 8.259 | 0.2409 | 0.03769 | 2.896
| -112.8681 | 0.247 | 0.247 | 6.04 | 2.842 | 6.04 | 0.2519 | 0.02139 | 2.5065
| -112.3621 | 0.258 | 0.258 | 4.163 | 4.287 | 4.163 | 0.2629 | 0.02279 | 2.1828
| -111.8561 | 0.269 | 0.269 | 2.253 | 6.164 | 2.253 | 0.2739 | 0.02843 | 1.9117
| -111.3501 | 0.28 | 0.28 | 2.069 | 6.88 | 2.069 | 0.2849 | 0.04028 | 1.6832
| -110.8441 | 0.291 | 0.291 | 1.658 | 4.612 | 1.658 | 0.2959 | 0.04759 | 1.4891
| -110.3381 | 0.302 | 0.302 | 1.439 | 3.092 | 1.439 | 0.3069 | 0.04714 | 1.3233
| -109.8321 | 0.313 | 0.313 | 1.077 | 3.135 | 1.077 | 0.3179 | 0.04477 | 1.1809
| -109.3261 | 0.324 | 0.324 | 1.226 | 3.434 | 1.226 | 0.3289 | 0.03673 | 1.058
| -108.8201 | 0.335 | 0.335 | 1.363 | 2.033 | 1.363 | 0.3399 | 0.02973 | 0.95127
| -108.3141 | 0.346 | 0.346 | 1.408 | 0.9372 | 1.408 | 0.3509 | 0.02748 | 0.85824
| -107.8081 | 0.357 | 0.357 | 1.415 | 0.6813 | 1.415 | 0.3619 | 0.0226 | 0.77678
| -107.3021 | 0.368 | 0.368 | 1.057 | 0.6279 | 1.057 | 0.3729 | 0.01469 | 0.70517
| -106.7961 | 0.379 | 0.379 | 0.7087 | 0.5394 | 0.7087 | 0.3839 | 0.005674 | 0.64198
| -106.2901 | 0.39 | 0.39 | 0.816 | 0.6022 | 0.816 | 0.4259 | 0.01029 | 0.586
| -105.7841 | 0.432 | 0.432 | 0.6444 | 0.616 | 0.6444 | 0.4679 | 0.01024 | 0.42287
| -105.2781 | 0.474 | 0.474 | 0.3046 | 0.4577 | 0.3046 | 0.5099 | 0.009006 | 0.31449
| -104.7721 | 0.516 | 0.516 | 0.1957 | 0.2918 | 0.1957 | 0.5519 | 0.007239 | 0.23981
| -104.2661 | 0.558 | 0.558 | 0.164 | 0.1793 | 0.164 | 0.5939 | 0.005877 | 0.18678
| -103.7601 | 0.6 | 0.6 | 0.1388 | 0.1276 | 0.1388 | 0.6359 | 0.004952 | 0.14812
| -103.2541 | 0.642 | 0.642 | 0.1103 | 0.08704 | 0.1103 | 0.6779 | 0.004323 | 0.11932
| -102.7481 | 0.684 | 0.684 | 0.07189 | 0.06671 | 0.07189 | 0.7199 | 0.003881 | 0.097448
| -102.2421 | 0.726 | 0.726 | 0.04808 | 0.04813 | 0.04808 | 0.7619 | 0.003602 | 0.080546
| -101.7361 | 0.768 | 0.768 | 0.03667 | 0.03253 | 0.03667 | 0.8039 | 0.003366 | 0.067291
| -101.2301 | 0.81 | 0.81 | 0.02577 | 0.02057 | 0.02577 | 0.8459 | 0.003196 | 0.056758
| -100.7242 | 0.852 | 0.852 | 0.02387 | 0.01957 | 0.02387 | 0.8879 | 0.003258 | 0.048287
| -100.2182 | 0.894 | 0.894 | 0.02021 | 0.01727 | 0.02021 | 0.9299 | 0.002958 | 0.0414
| -99.7122 | 0.936 | 0.936 | 0.01436 | 0.01395 | 0.01436 | 0.9719 | 0.002196 | 0.035747
| -99.2062 | 0.978 | 0.978 | 0.0117 | 0.0119 | 0.0117 | 1.0139 | 0.001653 | 0.031066
| -98.7002 | 1.02 | 1.02 | 0.0107 | 0.01107 | 0.0107 | 1.0559 | 0.001425 | 0.027157
| -98.1942 | 1.062 | 1.062 | 0.00822 | 0.008916 | 0.00822 | 1.0979 | 0.001295 | 0.023869
| -97.6882 | 1.104 | 1.104 | 0.007312 | 0.00771 | 0.007312 | 1.1399 | 0.001251 | 0.021084
| -97.1822 | 1.146 | 1.146 | 0.007048 | 0.00603 | 0.007048 | 1.1819 | 0.00106 | 0.018711
| -96.6762 | 1.188 | 1.188 | 0.005867 | 0.005817 | 0.005867 | 1.2239 | 0.0008055 | 0.016676
| -96.1702 | 1.23 | 1.23 | 0.005484 | 0.005387 | 0.005484 | 1.2659 | 0.0006985 | 0.014922
| -95.6642 | 1.272 | 1.272 | 0.005552 | 0.004543 | 0.005552 | 1.3079 | 0.0006325 | 0.013402
| -95.1582 | 1.314 | 1.314 | 0.005216 | 0.004008 | 0.005216 | 1.3499 | 0.0004867 | 0.01208
| -94.6522 | 1.356 | 1.356 | 0.004107 | 0.004239 | 0.004107 | 1.3919 | 0.0003689 | 0.010923
| -94.1462 | 1.398 | 1.398 | 0.003824 | 0.004067 | 0.003824 | 1.4339 | 0.000301 | 0.0099075
| -93.6402 | 1.44 | 1.44 | 0.003851 | 0.004189 | 0.003851 | 1.4759 | 0.0003078 | 0.0090124
| -93.1342 | 1.482 | 1.482 | 0.003861 | 0.003747 | 0.003861 | 1.5179 | 0.0001486 | 0.0082206
| -92.6282 | 1.524 | 1.524 | 0.002209 | 0.002461 | 0.002209 | 1.6839 | 0.0001343 | 0.0075176
| -92.1222 | 1.69 | 1.69 | 0.002131 | 0.002368 | 0.002131 | 1.8499 | 7.773e-05 | 0.0054006
| -91.6162 | 1.856 | 1.856 | 0.001634 | 0.001841 | 0.001634 | 2.0159 | 4.569e-05 | 0.004002
| -91.1102 | 2.022 | 2.022 | 0.001279 | 0.001401 | 0.001279 | 2.1819 | 3.147e-05 | 0.0030428
| -90.6042 | 2.188 | 2.188 | 0.001016 | 0.001035 | 0.001016 | 2.3479 | 2.112e-05 | 0.0023641
| -90.0982 | 2.354 | 2.354 | 0.0008595 | 0.0008447 | 0.0008595 | 2.5139 | 1.576e-05 | 0.0018711
| -89.5922 | 2.52 | 2.52 | 0.0007287 | 0.0007435 | 0.0007287 | 2.6799 | 1.673e-05 | 0.0015047
| -89.0862 | 2.686 | 2.686 | 0.0006125 | 0.0006401 | 0.0006125 | 2.8459 | 1.488e-05 | 0.0012271
| -88.5802 | 2.852 | 2.852 | 0.0005088 | 0.0005496 | 0.0005088 | 3.0119 | 1.416e-05 | 0.001013
| -88.0742 | 3.018 | 3.018 | 0.000452 | 0.0004634 | 0.000452 | 3.1779 | 1.556e-05 | 0.00084539
| -87.5682 | 3.184 | 3.184 | 0.0004132 | 0.0004103 | 0.0004132 | 3.3439 | 1.592e-05 | 0.00071242
| -87.0622 | 3.35 | 3.35 | 0.0003613 | 0.0003584 | 0.0003613 | 3.5099 | 1.369e-05 | 0.00060563
| -86.5562 | 3.516 | 3.516 | 0.0003187 | 0.0003151 | 0.0003187 | 3.6759 | 1.285e-05 | 0.00051893
| -86.0502 | 3.682 | 3.682 | 0.0002833 | 0.0002694 | 0.0002833 | 3.8419 | 1.137e-05 | 0.00044783
| -85.5443 | 3.848 | 3.848 | 0.0002435 | 0.0002288 | 0.0002435 | 4.0079 | 7.474e-06 | 0.00038901
| -85.0383 | 4.014 | 4.014 | 0.0002106 | 0.0002134 | 0.0002106 | 4.1739 | 6.1e-06 | 0.00033995
| -84.5323 | 4.18 | 4.18 | 0.0001858 | 0.000198 | 0.0001858 | 4.3399 | 5.329e-06 | 0.00029872
| -84.0263 | 4.346 | 4.346 | 0.0001423 | 0.0001845 | 0.0001423 | 4.5059 | 4.489e-06 | 0.00026382
| -83.5203 | 4.512 | 4.512 | 0.0001501 | 0.0001448 | 0.0001501 | 4.6719 | 2.926e-07 | 0.00023411
| -83.0143 | 4.678 | 4.678 | 0.0001628 | 0.0001621 | 0.0001628 | 5.1779 | 1.033e-06 | 0.00020864
| -82.5083 | 5.184 | 5.184 | 0.0001317 | 0.0001289 | 0.0001317 | 5.6839 | 9.859e-07 | 0.00015045
| -82.0023 | 5.69 | 5.69 | 0.0001056 | 9.952e-05 | 0.0001056 | 6.1899 | 9.094e-07 | 0.00011191
| -81.4963 | 6.196 | 6.196 | 8.686e-05 | 8.002e-05 | 8.686e-05 | 6.6959 | 9.322e-07 | 8.5422e-05
| -80.9903 | 6.702 | 6.702 | 7.308e-05 | 6.785e-05 | 7.308e-05 | 7.2019 | 1.13e-06 | 6.6647e-05
| -80.4843 | 7.208 | 7.208 | 6.208e-05 | 5.469e-05 | 6.208e-05 | 7.7079 | 1.094e-06 | 5.2986e-05
| -79.9783 | 7.714 | 7.714 | 5.201e-05 | 4.576e-05 | 5.201e-05 | 8.2139 | 6.643e-07 | 4.2821e-05
| -79.4723 | 8.22 | 8.22 | 4.553e-05 | 3.994e-05 | 4.553e-05 | 8.7199 | 5.968e-07 | 3.5109e-05
| -78.9663 | 8.726 | 8.726 | 3.925e-05 | 3.332e-05 | 3.925e-05 | 9.2259 | 4.869e-07 | 2.9157e-05
| -78.4603 | 9.232 | 9.232 | 3.386e-05 | 2.852e-05 | 3.386e-05 | 9.7319 | 6.866e-07 | 2.4493e-05
| -77.9543 | 9.738 | 9.738 | 2.938e-05 | 2.505e-05 | 2.938e-05 | 10.2379 | 7.817e-07 | 2.079e-05
| -77.4483 | 10.244 | 10.244 | 2.634e-05 | 2.306e-05 | 2.634e-05 | 10.7439 | 7.586e-07 | 1.7813e-05
| -76.9423 | 10.75 | 10.75 | 2.404e-05 | 1.705e-05 | 2.404e-05 | 11.2499 | 8.197e-07 | 1.5395e-05
| -76.4363 | 11.256 | 11.256 | 2.096e-05 | 1.793e-05 | 2.096e-05 | 11.7559 | 9.533e-07 | 1.3411e-05
| -75.9303 | 11.762 | 11.762 | 1.595e-05 | 1.664e-05 | 1.595e-05 | 12.2619 | 6.089e-07 | 1.1769e-05
| -75.4243 | 12.268 | 12.268 | 1.653e-05 | 1.494e-05 | 1.653e-05 | 12.7679 | 6.253e-07 | 1.0399e-05
| -74.9183 | 12.774 | 12.774 | 1.494e-05 | 1.343e-05 | 1.494e-05 | 13.2739 | 6.186e-07 | 9.2462e-06
| -74.4123 | 13.28 | 13.28 | 1.324e-05 | 1.222e-05 | 1.324e-05 | 13.7799 | 6.091e-07 | 8.2706e-06
| -73.9063 | 13.786 | 13.786 | 1.19e-05 | 1.069e-05 | 1.19e-05 | 14.2859 | 5.976e-07 | 7.4393e-06
| -73.4003 | 14.292 | 14.292 | 1.035e-05 | 9.317e-06 | 1.035e-05 | 14.7919 | 4.781e-07 | 6.7269e-06
| -72.8943 | 14.798 | 14.798 | 9.028e-06 | 8.368e-06 | 9.028e-06 | 15.2979 | 6.208e-07 | 6.113e-06
| -72.3883 | 15.304 | 15.304 | 8.241e-06 | 7.223e-06 | 8.241e-06 | 15.8039 | 6.679e-07 | 5.5812e-06
| -71.8823 | 15.81 | 15.81 | 7.474e-06 | 6.471e-06 | 7.474e-06 | 16.3099 | 6.534e-07 | 5.1185e-06
| -71.3763 | 16.316 | 16.316 | 6.796e-06 | 5.964e-06 | 6.796e-06 | 16.8159 | 6.79e-07 | 4.7139e-06
| -70.8703 | 16.822 | 16.822 | 6.157e-06 | 5.593e-06 | 6.157e-06 | 17.3219 | 6.412e-07 | 4.3588e-06
| -70.3643 | 17.328 | 17.328 | 5.457e-06 | 4.971e-06 | 5.457e-06 | 17.8279 | 7.437e-07 | 4.0459e-06
| -69.8584 | 17.834 | 17.834 | 4.788e-06 | 4.211e-06 | 4.788e-06 | 18.3339 | 8.266e-07 | 3.7691e-06
| -69.3524 | 18.34 | 18.34 | 4.757e-06 | 3.472e-06 | 4.757e-06 | 18.8399 | 8.104e-07 | 3.5234e-06
| -68.8464 | 18.846 | 18.846 | 4.336e-06 | 3.041e-06 | 4.336e-06 | 19.3459 | 9.115e-07 | 3.3046e-06
| -68.3404 | 19.352 | 19.352 | 3.517e-06 | 2.572e-06 | 3.517e-06 | 19.8519 | 6.06e-07 | 3.1091e-06
| -67.8344 | 19.858 | 19.858 | 3.028e-06 | 2.558e-06 | 3.028e-06 | 20.3579 | 4.602e-07 | 2.934e-06
| -67.3284 | 20.364 | 20.364 | 2.749e-06 | 2.414e-06 | 2.749e-06 | 20.8639 | 6.204e-07 | 2.7766e-06
| -66.8224 | 20.87 | 20.87 | 2.539e-06 | 2.15e-06 | 2.539e-06 | 21.3699 | 8.109e-07 | 2.6349e-06
| -66.3164 | 21.376 | 21.376 | 2.503e-06 | 2.172e-06 | 2.503e-06 | 21.8759 | 6.945e-07 | 2.5068e-06
| -65.8104 | 21.882 | 21.882 | 2.256e-06 | 2.314e-06 | 2.256e-06 | 22.3819 | 5.925e-07 | 2.3909e-06
| -65.3044 | 22.388 | 22.388 | 2.259e-06 | 1.947e-06 | 2.259e-06 | 22.8879 | 7.197e-07 | 2.2858e-06
| -64.7984 | 22.894 | 22.894 | 1.683e-06 | 1.771e-06 | 1.683e-06 | 23.3939 | 6.698e-07 | 2.1901e-06
| -64.2924 | 23.4 | 23.4 | 1.886e-06 | 1.884e-06 | 1.886e-06 | 23.8999 | 4.813e-07 | 2.1029e-06
| -63.7864 | 23.906 | 23.906 | 1.731e-06 | 1.997e-06 | 1.731e-06 | 24.4059 | 5.372e-07 | 2.0233e-06
| -63.2804 | 24.412 | 24.412 | 1.564e-06 | 1.726e-06 | 1.564e-06 | 24.9119 | 6.725e-07 | 1.9505e-06
| -62.7744 | 24.918 | 24.918 | 1.574e-06 | 1.302e-06 | 1.574e-06 | 25.4179 | 9.389e-07 | 1.8838e-06
| -62.2684 | 25.424 | 25.424 | 1.339e-06 | 1.267e-06 | 1.339e-06 | 25.9239 | 9.207e-07 | 1.8225e-06
| -61.7624 | 25.93 | 25.93 | 1.285e-06 | 1.262e-06 | 1.285e-06 | 26.4299 | 6.21e-07 | 1.7661e-06
| -61.2564 | 26.436 | 26.436 | 1.219e-06 | 1.007e-06 | 1.219e-06 | 26.9359 | 7.643e-07 | 1.7142e-06
| -60.7504 | 26.942 | 26.942 | 1.094e-06 | 1.15e-06 | 1.094e-06 | 27.4419 | 5.279e-07 | 1.6662e-06
| -60.2444 | 27.448 | 27.448 | 1.246e-06 | 1.098e-06 | 1.246e-06 | 27.9479 | 6.424e-07 | 1.6219e-06
| -59.7384 | 27.954 | 27.954 | 1.179e-06 | 7.399e-07 | 1.179e-06 | 28.4539 | 6.152e-07 | 1.581e-06
| -59.2324 | 28.46 | 28.46 | 1.008e-06 | 7.121e-07 | 1.008e-06 | 28.9599 | 5.04e-07 | 1.543e-06
| -58.7264 | 28.966 | 28.966 | 7.559e-07 | 7.772e-07 | 7.559e-07 | 29.4659 | 5.709e-07 | 1.5077e-06
| -58.2204 | 29.472 | 29.472 | 9.574e-07 | 7.022e-07 | 9.574e-07 | 29.9719 | 5.15e-07 | 1.4749e-06
| -57.7144 | 29.978 | 29.978 | 1.29e-06 | 7.472e-07 | 1.29e-06 | 30.4779 | 5.801e-07 | 1.4445e-06
| -57.2084 | 30.484 | 30.484 | 1.053e-06 | 6.379e-07 | 1.053e-06 | 30.9839 | 7.717e-07 | 1.4161e-06
| -56.7024 | 30.99 | 30.99 | 1.26e-06 | 7.363e-07 | 1.26e-06 | 31.4899 | 6.472e-07 | 1.3896e-06
| -56.1964 | 31.496 | 31.496 | 9.706e-07 | 7.161e-07 | 9.706e-07 | 31.9959 | 6.433e-07 | 1.3649e-06
| -55.6904 | 32.002 | 32.002 | 7.25e-07 | 5.523e-07 | 7.25e-07 | 32.5019 | 6.296e-07 | 1.3417e-06
| -55.1844 | 32.508 | 32.508 | 5.23e-07 | 5.752e-07 | 5.23e-07 | 33.0079 | 5.938e-07 | 1.3201e-06
| -54.6784 | 33.014 | 33.014 | 4.14e-07 | 6.287e-07 | 4.14e-07 | 33.5139 | 6.907e-07 | 1.2999e-06
| -54.1724 | 33.52 | 33.52 | 1.08e-06 | 7.706e-07 | 1.08e-06 | 34.0199 | 1.063e-06 | 1.2809e-06
| -53.6664 | 34.026 | 34.026 | 9.869e-07 | 6.355e-07 | 9.869e-07 | 34.5259 | 6.571e-07 | 1.263e-06
| -53.1604 | 34.532 | 34.532 | 1.055e-06 | 6.372e-07 | 1.055e-06 | 35.0319 | 5.475e-07 | 1.2463e-06
| -52.6544 | 35.038 | 35.038 | 6.67e-07 | 6.408e-07 | 6.67e-07 | 35.5379 | 4.189e-07 | 1.2305e-06
| -52.1484 | 35.544 | 35.544 | 6.983e-07 | 4.672e-07 | 6.983e-07 | 36.0439 | 5.225e-07 | 1.2157e-06
| -51.6424 | 36.05 | 36.05 | 6.306e-07 | 4.271e-07 | 6.306e-07 | 36.5499 | 6.353e-07 | 1.2017e-06
| -51.1364 | 36.556 | 36.556 | 7.34e-07 | 9.673e-07 | 7.34e-07 | 37.0559 | 6.933e-07 | 1.1886e-06
| -50.6304 | 37.062 | 37.062 | 6.104e-07 | 7.654e-07 | 6.104e-07 | 37.5619 | 9.661e-07 | 1.1762e-06
| -50.1244 | 37.568 | 37.568 | 3.692e-07 | 6.831e-07 | 3.692e-07 | 38.0679 | 8.472e-07 | 1.1644e-06
| -49.6184 | 38.074 | 38.074 | 6.648e-07 | 5.147e-07 | 6.648e-07 | 38.5739 | 8.122e-07 | 1.1534e-06
| -49.1124 | 38.58 | 38.58 | 1.009e-06 | 7.589e-07 | 1.009e-06 | 39.0799 | 8.779e-07 | 1.1429e-06
| -48.6064 | 39.086 | 39.086 | 5.913e-07 | 5.09e-07 | 5.913e-07 | 39.5859 | 6.644e-07 | 1.133e-06
| -48.1004 | 39.592 | 39.592 | 7.541e-07 | 2.892e-07 | 7.541e-07 | 40.0919 | 6.189e-07 | 1.1236e-06
| -47.5944 | 40.098 | 40.098 | 7.01e-07 | 8.544e-07 | 7.01e-07 | 40.5979 | 9.314e-07 | 1.1147e-06
| -47.0884 | 40.604 | 40.604 | 9.42e-07 | 8.654e-07 | 9.42e-07 | 41.1039 | 8.695e-07 | 1.1062e-06
| -46.5824 | 41.11 | 41.11 | 8.003e-07 | 8.971e-07 | 8.003e-07 | 41.6099 | 8.363e-07 | 1.0982e-06
| -46.0764 | 41.616 | 41.616 | 6.211e-07 | 5.027e-07 | 6.211e-07 | 42.1159 | 9.943e-07 | 1.0906e-06
| -45.5704 | 42.122 | 42.122 | 7.238e-07 | 7.911e-07 | 7.238e-07 | 42.6219 | 6.828e-07 | 1.0834e-06
| -45.0644 | 42.628 | 42.628 | 9.243e-07 | 9.449e-07 | 9.243e-07 | 43.1279 | 6.401e-07 | 1.0765e-06
| -44.5584 | 43.134 | 43.134 | 9.749e-07 | 7.255e-07 | 9.749e-07 | 43.6339 | 8.458e-07 | 1.0699e-06
| -44.0524 | 43.64 | 43.64 | 1.321e-06 | 4.325e-07 | 1.321e-06 | 44.1399 | 9.038e-07 | 1.0637e-06
| -43.5464 | 44.146 | 44.146 | 1.27e-06 | 6.254e-07 | 1.27e-06 | 44.6459 | 8.075e-07 | 1.0578e-06
| -43.0404 | 44.652 | 44.652 | 1.068e-06 | 6.568e-07 | 1.068e-06 | 45.1519 | 7.665e-07 | 1.0521e-06
| -42.5344 | 45.158 | 45.158 | 1.14e-06 | 7.808e-07 | 1.14e-06 | 45.6579 | 8.599e-07 | 1.0468e-06
| -42.0284 | 45.664 | 45.664 | 6.712e-07 | 8.99e-07 | 6.712e-07 | 46.1639 | 7.505e-07 | 1.0416e-06
| -41.5224 | 46.17 | 46.17 | 7.958e-07 | 9.484e-07 | 7.958e-07 | 46.6699 | 7.876e-07 | 1.0367e-06
| -41.0164 | 46.676 | 46.676 | 1.179e-06 | 6.7e-07 | 1.179e-06 | 47.1759 | 1e-06 | 1.032e-06
| -40.5104 | 47.182 | 47.182 | 1.47e-06 | 8.513e-07 | 1.47e-06 | 47.6819 | 9.251e-07 | 1.0275e-06
| -40.0044 | 47.688 | 47.688 | 1.333e-06 | 3.252e-07 | 1.333e-06 | 48.1879 | 9.64e-07 | 1.0233e-06
| -39.4984 | 48.194 | 48.194 | 1.034e-06 | 6.137e-07 | 1.034e-06 | 48.6939 | 1.016e-06 | 1.0192e-06
| -38.9924 | 48.7 | 48.7 | 1.169e-06 | 1.083e-06 | 1.169e-06 | 49.1999 | 5.347e-07 | 1.0153e-06
| -38.4864 | 49.206 | 49.206 | 1.039e-06 | 7.609e-07 | 1.039e-06 | 49.7059 | 9.676e-07 | 1.0115e-06
| -37.9804 | 49.712 | 49.712 | 6.326e-07 | 5.897e-07 | 6.326e-07 | 50.2119 | 1.231e-06 | 1.0079e-06
| -37.4744 | 50.218 | 50.218 | 1.494e-06 | 3.643e-07 | 1.494e-06 | 50.7179 | 8.644e-07 | 1.0045e-06
| -36.9684 | 50.724 | 50.724 | 1.424e-06 | 5.347e-07 | 1.424e-06 | 51.2239 | 9.351e-07 | 1.0012e-06
| -36.4624 | 51.23 | 51.23 | 1.658e-06 | 1.034e-06 | 1.658e-06 | 51.7299 | 9.379e-07 | 9.9801e-07
| -35.9564 | 51.7361 | 51.7361 | 1.646e-06 | 9.233e-07 | 1.646e-06 | 52.2359 | 7.316e-07 | 9.9497e-07
| -35.4504 | 52.2421 | 52.2421 | 1.235e-06 | 1.06e-06 | 1.235e-06 | 52.7419 | 7.226e-07 | 9.9206e-07
| -34.9444 | 52.7481 | 52.7481 | 1.713e-06 | 1.041e-06 | 1.713e-06 | 53.2479 | 1.054e-06 | 9.8926e-07
| -34.4384 | 53.2541 | 53.2541 | 1.025e-06 | 8.773e-07 | 1.025e-06 | 53.7539 | 1.168e-06 | 9.8658e-07
| -33.9324 | 53.7601 | 53.7601 | 1.177e-06 | 1.221e-06 | 1.177e-06 | 54.2599 | 1.171e-06 | 9.84e-07
| -33.4264 | 54.2661 | 54.2661 | 1.17e-06 | 1.116e-06 | 1.17e-06 | 54.7659 | 1.259e-06 | 9.8152e-07
| -32.9204 | 54.7721 | 54.7721 | 1.466e-06 | 1.558e-06 | 1.466e-06 | 55.2719 | 1.281e-06 | 9.7913e-07
| -32.4144 | 55.2781 | 55.2781 | 1.458e-06 | 1.362e-06 | 1.458e-06 | 55.7779 | 1.017e-06 | 9.7684e-07
| -31.9084 | 55.7841 | 55.7841 | 1.709e-06 | 9.106e-07 | 1.709e-06 | 56.2839 | 1.158e-06 | 9.7463e-07
| -31.4024 | 56.2901 | 56.2901 | 1.67e-06 | 9.874e-07 | 1.67e-06 | 56.7899 | 1.114e-06 | 9.725e-07
| -30.8964 | 56.7961 | 56.7961 | 1.951e-06 | 1.605e-06 | 1.951e-06 | 57.2959 | 1.003e-06 | 9.7046e-07
| -30.3904 | 57.3021 | 57.3021 | 1.964e-06 | 1.963e-06 | 1.964e-06 | 57.8019 | 1.436e-06 | 9.6848e-07
| -29.8844 | 57.8081 | 57.8081 | 1.245e-06 | 1.473e-06 | 1.245e-06 | 58.3079 | 1.48e-06 | 9.6658e-07
| -29.3784 | 58.3141 | 58.3141 | 1.112e-06 | 9.845e-07 | 1.112e-06 | 58.8139 | 1.414e-06 | 9.6475e-07
| -28.8724 | 58.8201 | 58.8201 | 1.411e-06 | 1.242e-06 | 1.411e-06 | 59.3199 | 1.525e-06 | 9.6299e-07
| -28.3664 | 59.3261 | 59.3261 | 2.203e-06 | 1.706e-06 | 2.203e-06 | 59.8259 | 1.044e-06 | 9.6128e-07
| -27.8604 | 59.8321 | 59.8321 | 2.071e-06 | 9.244e-07 | 2.071e-06 | 60.3319 | 7.97e-07 | 9.5964e-07
| -27.3544 | 60.3381 | 60.3381 | 1.641e-06 | 1.31e-06 | 1.641e-06 | 60.8379 | 7.046e-07 | 9.5806e-07
| -26.8484 | 60.8441 | 60.8441 | 2.193e-06 | 8.487e-07 | 2.193e-06 | 61.3439 | 8.965e-07 | 9.5652e-07
| -26.3424 | 61.3501 | 61.3501 | 2.257e-06 | 5.754e-07 | 2.257e-06 | 61.8499 | 1.194e-06 | 9.5505e-07
| -25.8363 | 61.8561 | 61.8561 | 2.768e-06 | 1.901e-06 | 2.768e-06 | 62.3559 | 1.576e-06 | 9.5362e-07
| -25.3303 | 62.3621 | 62.3621 | 2.074e-06 | 2.641e-06 | 2.074e-06 | 62.8619 | 1.399e-06 | 9.5224e-07
| -24.8243 | 62.8681 | 62.8681 | 2.528e-06 | 1.947e-06 | 2.528e-06 | 63.3679 | 1.326e-06 | 9.509e-07
| -24.3183 | 63.3741 | 63.3741 | 2.056e-06 | 1.917e-06 | 2.056e-06 | 63.8739 | 1.37e-06 | 9.4962e-07
| -23.8123 | 63.8801 | 63.8801 | 3.782e-06 | 2.039e-06 | 3.782e-06 | 64.3799 | 1.498e-06 | 9.4837e-07
| -23.3063 | 64.3861 | 64.3861 | 4.348e-06 | 2.33e-06 | 4.348e-06 | 64.8859 | 1.263e-06 | 9.4716e-07
| -22.8003 | 64.8921 | 64.8921 | 2.96e-06 | 1.775e-06 | 2.96e-06 | 65.3919 | 1.135e-06 | 9.46e-07
| -22.2943 | 65.3981 | 65.3981 | 3.674e-06 | 2.584e-06 | 3.674e-06 | 65.8979 | 1.292e-06 | 9.4487e-07
| -21.7883 | 65.9041 | 65.9041 | 3.312e-06 | 3.569e-06 | 3.312e-06 | 66.4039 | 1.287e-06 | 9.4377e-07
| -21.2823 | 66.41 | 66.41 | 3.633e-06 | 3.764e-06 | 3.633e-06 | 66.9099 | 1.285e-06 | 9.4272e-07
| -20.7763 | 66.916 | 66.916 | 4.176e-06 | 3.303e-06 | 4.176e-06 | 67.4159 | 1.053e-06 | 9.4169e-07
| -20.2703 | 67.422 | 67.422 | 4.494e-06 | 4.154e-06 | 4.494e-06 | 67.9219 | 1.68e-06 | 9.407e-07
| -19.7643 | 67.928 | 67.928 | 5.074e-06 | 3.864e-06 | 5.074e-06 | 68.4279 | 1.614e-06 | 9.3974e-07
| -19.2583 | 68.434 | 68.434 | 4.41e-06 | 5.314e-06 | 4.41e-06 | 68.9339 | 1.755e-06 | 9.388e-07
| -18.7523 | 68.94 | 68.94 | 6.941e-06 | 4.588e-06 | 6.941e-06 | 69.4399 | 1.776e-06 | 9.379e-07
| -18.2463 | 69.446 | 69.446 | 7.437e-06 | 5.411e-06 | 7.437e-06 | 69.9459 | 1.807e-06 | 9.3702e-07
| -17.7403 | 69.952 | 69.952 | 9.452e-06 | 7.243e-06 | 9.452e-06 |  |  | 3.8178e-06
[5 empty] | 6.379e-07 | 5.227e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 7.547e-07 | 3.479e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.333e-07 | 2.687e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.913e-07 | 5.721e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 6.839e-07 | 4.193e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.419e-07 | 3.539e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.362e-07 | 2.639e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.147e-07 | 5.826e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.607e-07 | 6.605e-07 | -13.1481 | 7.734e-07 | 5000
[5 empty] | 3.908e-07 | 4.706e-07 | -12.6421 | 6.053e-07 | 5000
[5 empty] | 6.142e-07 | 2.845e-07 | -12.1361 | 5.185e-07 | 5000
[5 empty] | 4.738e-07 | 6.145e-07 | -11.6301 | 7.064e-07 | 5000
[5 empty] | 6.817e-07 | 8.289e-07 | -11.1241 | 5.676e-07 | 5000
[5 empty] | 5.139e-07 | 4.692e-07 | -10.6181 | 5.7e-07 | 5000
[5 empty] | 5.539e-07 | 3.316e-07 | -10.1121 | 9.5e-07 | 5000
[5 empty] | 5.235e-07 | 5.183e-07 | -9.6061 | 7.938e-07 | 5000
[5 empty] | 6.229e-07 | 5.467e-07 | -9.1001 | 7.259e-07 | 5000
[5 empty] | 9.293e-07 | 2.845e-07 | -8.5941 | 7.979e-07 | 5000
[5 empty] | 9.11e-07 | 4.483e-07 | -8.0881 | 8.098e-07 | 5000
[5 empty] | 9.258e-07 | 7.016e-07 | -7.5821 | 6.677e-07 | 5000
[5 empty] | 6.761e-07 | 8.011e-07 | -7.0761 | 6.837e-07 | 5000
[5 empty] | 8.61e-07 | 7.837e-07 | -6.5701 | 6.743e-07 | 5000
[5 empty] | 9.746e-07 | 8.561e-07 | -6.0641 | 7.055e-07 | 5000
[5 empty] | 9.892e-07 | 1.252e-06 | -5.5581 | 7.892e-07 | 5000
[5 empty] | 9.565e-07 | 1.059e-06 | -5.0521 | 9.369e-07 | 5000
[5 empty] | 1.163e-06 | 1.106e-06 | -4.5461 | 5.265e-06 | 5000
[5 empty] | 6.884e-06 | 6.58e-06 | -4.3801 | 7.812e-06 | 5000
[5 empty] | 4.123e-06 | 1.569e-06 | -4.2141 | 6.084e-06 | 5000
[5 empty] | 3.538e-06 | 2.647e-06 | -4.0481 | 4.723e-06 | 5000
[5 empty] | 4.376e-06 | 3.925e-06 | -3.8821 | 8.04e-06 | 5000
[5 empty] | 3.458e-06 | 4.287e-06 | -3.7161 | 8.638e-06 | 5000
[5 empty] | 4.137e-06 | 1.795e-06 | -3.5501 | 9.626e-06 | 5000
[5 empty] | 1.186e-06 | 4.108e-06 | -3.3841 | 1.139e-05 | 5000
[5 empty] | 4.278e-06 | 5.864e-06 | -3.2181 | 1.228e-05 | 5000
[5 empty] | 6.108e-06 | 6.093e-06 | -3.0521 | 1.19e-05 | 5000
[5 empty] | 6.147e-06 | 5.531e-06 | -2.8861 | 1.089e-05 | 5000
[5 empty] | 6.224e-06 | 6.236e-06 | -2.7201 | 1.186e-05 | 5000
[5 empty] | 4.375e-06 | 5.239e-06 | -2.5541 | 1.389e-05 | 5000
[5 empty] | 4.997e-06 | 8.893e-06 | -2.3881 | 1.588e-05 | 5000
[5 empty] | 9.639e-06 | 5.954e-06 | -2.2221 | 1.597e-05 | 5000
[5 empty] | 7.498e-06 | 7.909e-06 | -2.0561 | 1.701e-05 | 5000
[5 empty] | 6.642e-06 | 9.419e-06 | -1.8901 | 2.016e-05 | 5000
[5 empty] | 0.000397 | 0.0001447 | -1.7241 | 2.333e-05 | 5000
[5 empty] | 0.0001246 | 9.606e-05 | -1.5581 | 2.81e-05 | 5000
[5 empty] | 4.565e-05 | 4.968e-05 | -1.3921 | 0.0006365 | 5000
[5 empty] | 3.038e-05 | 6.48e-05 | -1.3501 | 0.0001312 | 5000
[5 empty] | 0.0001175 | 4.9e-05 | -1.3081 | 0.0001489 | 5000
[5 empty] | 9.791e-05 | 4.103e-05 | -1.2661 | 0.0001735 | 5000
[5 empty] | 8.405e-05 | 7.361e-05 | -1.2241 | 0.0001599 | 5000
[5 empty] | 4.462e-05 | 2.322e-05 | -1.1821 | 0.0001493 | 5000
[5 empty] | 8.053e-05 | 3.62e-05 | -1.1401 | 0.0001846 | 5000
[5 empty] | 0.0001099 | 5.66e-05 | -1.0981 | 0.0002178 | 5000
[5 empty] | 8.928e-05 | 9.932e-05 | -1.0561 | 0.000298 | 5000
[5 empty] | 0.0001585 | 0.0001493 | -1.0141 | 0.0005133 | 5000
[5 empty] | 0.0001245 | 8.46e-05 | -0.9721 | 0.0008279 | 5000
[5 empty] | 0.0001034 | 0.000107 | -0.9301 | 0.001042 | 5000
[5 empty] | 0.0001275 | 0.0001169 | -0.8881 | 0.001771 | 5000
[5 empty] | 0.000167 | 9.394e-05 | -0.8461 | 0.001243 | 5000
[5 empty] | 0.0002219 | 0.0001415 | -0.8041 | 0.00136 | 5000
[5 empty] | 0.0002061 | 0.0002046 | -0.7621 | 0.001572 | 5000
[5 empty] | 0.0001855 | 0.0002317 | -0.7201 | 0.001848 | 5000
[5 empty] | 0.000219 | 0.0002666 | -0.6781 | 0.002447 | 5000
[5 empty] | 0.0003311 | 0.0003427 | -0.6361 | 0.003185 | 5000
[5 empty] | 0.0004941 | 0.0004274 | -0.5941 | 0.003406 | 5000
[5 empty] | 0.0007482 | 0.0005682 | -0.5521 | 0.003812 | 5000
[5 empty] | 0.0009754 | 0.0006206 | -0.5101 | 0.004622 | 5000
[5 empty] | 0.001209 | 0.0008481 | -0.4681 | 0.00582 | 5000
[5 empty] | 0.005781 | 0.009306 | -0.4261 | 0.007308 | 5000
[5 empty] | 0.00346 | 0.007105 | -0.3841 | 0.008876 | 5000
[5 empty] | 0.002887 | 0.005315 | -0.3421 | 0.03691 | 5000
[5 empty] | 0.002521 | 0.00437 | -0.3311 | 0.02154 | 5000
[5 empty] | 0.003101 | 0.002671 | -0.3201 | 0.02382 | 5000
[5 empty] | 0.00803 | 0.004798 | -0.3091 | 0.02474 | 5000
[5 empty] | 0.01083 | 0.007146 | -0.2981 | 0.02199 | 5000
[5 empty] | 0.009844 | 0.004048 | -0.2871 | 0.01703 | 5000
[5 empty] | 0.01083 | 0.004322 | -0.2761 | 0.01805 | 5000
[5 empty] | 0.01441 | 0.004389 | -0.2651 | 0.02109 | 5000
[5 empty] | 0.01356 | 0.004698 | -0.2541 | 0.0224 | 5000
[5 empty] | 0.01764 | 0.008292 | -0.2431 | 0.02768 | 5000
[5 empty] | 0.01346 | 0.01031 | -0.2321 | 0.03435 | 5000
[5 empty] | 0.009543 | 0.01262 | -0.2211 | 0.04306 | 5000
[5 empty] | 0.01571 | 0.01721 | -0.2101 | 0.06088 | 5000
[5 empty] | 0.02621 | 0.01328 | -0.1991 | 0.0778 | 5000
[5 empty] | 0.02281 | 0.01226 | -0.1881 | 0.09046 | 5000
[5 empty] | 0.08432 | 0.01228 | -0.1771 | 0.09684 | 5000
[5 empty] | 0.05334 | 0.01366 | -0.1661 | 0.1022 | 5000
[5 empty] | 0.03162 | 0.0171 | -0.1551 | 0.2344 | 5000
[5 empty] | 0.036 | 0.09775 | -0.1441 | 0.3091 | 5000
[5 empty] | 0.05117 | 0.06036 | -0.1331 | 0.4582 | 5000
[5 empty] | 0.06491 | 0.04728 | -0.1221 | 0.8136 | 5000
[5 empty] | 0.09057 | 0.07129 | -0.1111 | 1.244 | 5000
[5 empty] | 0.06598 | 0.07443 | -0.1001 | 7.207 | 5000
[5 empty] | 0.0978 | 0.08008 | -0.0891 | 102.9 | 5000
[5 empty] | 0.2076 | 0.1178 | -0.0781 | 753.3 | 5000
[5 empty] | 1.468 | 0.116 | -0.0671 | 3083 | 5000
[5 empty] | 1.642 | 1.265 | -0.0561 | 7420 | 5000
[5 empty] | 6.077 | 0.8942 | -0.0451 | 18380 | 5000
[5 empty] | 10.7 | 1.864 | -0.0341 | 35700 | 5000
[5 empty] | 57.97 | 2.951 | -0.0231 | 106100 | 5000
[5 empty] | 172.2 | 9.045 | -0.0121 | 416100 | 5000
[5 empty] | 413.2 | 134.4 | -0.0011 | 942700 | 5000
[5 empty] | 362.1 | 700.1 |  |  | 5000
[5 empty] | 290.4 | 351.6 |  |  | 5000
[5 empty] | 202.4 | 227.2 |  |  | 5000
[5 empty] | 113.8 | 174 |  |  | 5000
[5 empty] | 30.55 | 82.08 |  |  | 5000
[5 empty] | 17.57 | 10.26 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.84 | 2.767 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.443 | 1.381 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.354 | 0.3606 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.1976 | 0.2152 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.1189 | 0.1066 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.1215 | 0.07268 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.06473 | 0.06867 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.03106 | 0.0241 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.03347 | 0.0282 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.02926 | 0.03294 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.02482 | 0.04433 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.02344 | 0.05512 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.01779 | 0.03642 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.01639 | 0.02189 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.01569 | 0.0195 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.02064 | 0.02407 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0143 | 0.02245 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.009541 | 0.01213 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.008632 | 0.01112 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.007954 | 0.01033 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.004178 | 0.007428 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.006796 | 0.004479 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.008092 | 0.004149 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.004909 | 0.003646 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.004903 | 0.004154 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.004268 | 0.004268 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.004196 | 0.004274 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.00449 | 0.003169 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.005214 | 0.002807 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0004206 | 0.0009637 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0009722 | 0.001307 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.001081 | 0.001008 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.001012 | 0.0008723 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0007948 | 0.0007282 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0005797 | 0.000522 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0003957 | 0.0003776 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0002925 | 0.0003335 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0002678 | 0.0002784 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0002279 | 0.0002371 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0002018 | 0.0001849 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0001603 | 0.0001496 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.000172 | 0.0001124 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0001719 | 0.0001258 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0002167 | 9.158e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0001393 | 8.287e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0001072 | 6.526e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0001562 | 9.032e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 0.0001415 | 0.0001149 |  |  | 5000
[5 empty] | 7.372e-05 | 8.053e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 8.907e-05 | 4.534e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 7.11e-05 | 7.666e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.403e-05 | 5.486e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.703e-05 | 4.473e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 9.008e-05 | 4.797e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 8.22e-05 | 0.0001291 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.335e-05 | 0.0001182 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.594e-07 | 1.952e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.05e-05 | 3.401e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.355e-05 | 3.915e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.265e-05 | 4.7e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.286e-05 | 5.14e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.982e-05 | 5.268e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.591e-05 | 4.942e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.502e-05 | 4.361e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.959e-05 | 4.143e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.557e-05 | 3.427e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.592e-05 | 2.99e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.103e-05 | 2.684e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.429e-05 | 2.008e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.187e-05 | 1.259e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 9.073e-06 | 7.363e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 7.649e-06 | 1.893e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.873e-06 | 4.024e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 6.625e-06 | 2.037e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.271e-06 | 5.01e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.782e-06 | 1.095e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.937e-06 | 2.397e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.024e-06 | 1.685e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.291e-06 | 1.053e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.21e-06 | 9.329e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.156e-06 | 1.045e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.015e-06 | 6.031e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.18e-06 | 1.013e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.183e-06 | 1.389e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.12e-06 | 1.358e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.527e-06 | 8.687e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.558e-06 | 4.255e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.185e-06 | 7.571e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.154e-06 | 8.577e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.116e-06 | 8.353e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.124e-06 | 9.121e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.313e-06 | 8.125e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 9.52e-07 | 1.048e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.052e-06 | 9.83e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 7.771e-07 | 9.532e-07 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.167e-07 | 1.726e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.773e-07 | 1.314e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.086e-06 | 1.181e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.127e-06 | 1.374e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.626e-06 | 2.195e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.878e-06 | 2.213e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.583e-06 | 1.784e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.246e-06 | 1.286e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.021e-06 | 1.74e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.031e-06 | 1.827e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.934e-06 | 2.118e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.378e-06 | 1.405e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.57e-06 | 2.351e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.375e-06 | 2.32e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.438e-06 | 2.554e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.944e-06 | 2.528e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.865e-06 | 3.18e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.529e-06 | 3.135e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.11e-06 | 2.218e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.29e-06 | 2.51e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.982e-06 | 3.043e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.589e-06 | 4.191e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.206e-06 | 4.445e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.037e-06 | 4.178e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.477e-06 | 4.853e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.212e-06 | 2.949e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.674e-06 | 5.288e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 6.226e-06 | 5.622e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 8.847e-06 | 6.771e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 9.097e-06 | 7.556e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 8.736e-06 | 1.177e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.091e-05 | 1.466e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.464e-05 | 1.138e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.534e-05 | 1.668e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.359e-05 | 3.149e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 4.872e-05 | 6.575e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.71e-06 | 4.311e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.454e-06 | 4.725e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 6.065e-06 | 4.707e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.591e-06 | 5.043e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.953e-06 | 5.96e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 5.482e-06 | 5.463e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 6.211e-06 | 5.193e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 6.391e-06 | 5.263e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 7.133e-06 | 4.813e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 7.511e-06 | 5.318e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 7.905e-06 | 5.935e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 9.585e-06 | 6.909e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 9.748e-06 | 7.718e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 9.721e-06 | 7.638e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.032e-05 | 7.465e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.219e-05 | 8.708e-06 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.234e-05 | 1.008e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.098e-05 | 1.208e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.137e-05 | 1.079e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.405e-05 | 1.314e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.728e-05 | 1.483e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 1.957e-05 | 1.688e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.229e-05 | 1.682e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.544e-05 | 2.076e-05 |  |  | 5000
[5 empty] | 3.14e-05 | 3.394e-05 |  |  | 5000
[7 empty] | 70.4519 | 2.097e-06
[7 empty] | 70.9579 | 2.124e-06
[7 empty] | 71.4639 | 2.059e-06
[7 empty] | 71.9699 | 2.438e-06
[7 empty] | 72.4759 | 1.93e-06
[7 empty] | 72.9819 | 2.282e-06
[7 empty] | 73.4879 | 2.35e-06
[7 empty] | 73.9939 | 2.464e-06
[7 empty] | 74.4999 | 2.789e-06
[7 empty] | 75.0059 | 2.672e-06
[7 empty] | 75.5119 | 2.142e-06
[7 empty] | 76.0179 | 2.194e-06
[7 empty] | 76.5239 | 1.993e-06
[7 empty] | 77.0299 | 1.81e-06
[7 empty] | 77.5359 | 2.452e-06
[7 empty] | 78.0419 | 1.676e-06
[7 empty] | 78.5479 | 1.763e-06
[7 empty] | 79.0538 | 3.284e-06
[7 empty] | 79.5598 | 3.356e-06
[7 empty] | 80.0658 | 4.119e-06
[7 empty] | 80.5718 | 3.734e-06
[7 empty] | 81.0778 | 4.507e-06
[7 empty] | 81.5838 | 3.039e-06
[7 empty] | 82.0898 | 3.39e-06
[7 empty] | 82.5958 | 5.104e-06
[7 empty] | 83.1018 | 5.702e-06
[7 empty] | 83.6078 | 4.508e-06
[7 empty] | 84.1138 | 6.209e-06
[7 empty] | 84.6198 | 6.871e-06