## 50-50 splitter
P-polarization
Incident Power (mW) | 375
Normal angle | 10
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
14 | 4 | 122.802 | 0.32747
20 | 10 | 128.04 | 0.34144
25 | 15 | 130.368 | 0.34765
30 | 20 | 131.532 | 0.35075
35 | 25 | 130.95 | 0.3492
40 | 30 | 129.786 | 0.3461
45 | 35 | 125.712 | 0.33523
50 | 40 | 116.4 | 0.3104
55 | 45 | 104.76 | 0.27936
60 | 50 | 88.464 | 0.2359 | *-------
64 | 54 | 74.496 | 0.19866
66 | 56 | 64.602 | 0.17227
68 | 58 | 57.036 | 0.1521
S-polarization
Incident Power (mW) | 375
Normal angle | 10
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
14 | 4 | 135.024 | 0.36006
20 | 10 | 141.426 | 0.37714
25 | 15 | 142.59 | 0.38024
30 | 20 | 148.41 | 0.39576
35 | 25 | 160.05 | 0.4268
40 | 30 | 166.452 | 0.44387
45 | 35 | 177.51 | 0.47336
50 | 40 | 187.404 | 0.49974
55 | 45 | 197.298 | 0.52613
60 | 50 | 204.864 | 0.5463
65 | 55 | 219.414 | 0.5851

## Black Glass
P-polarization
Incident Power (mW) | 375
Normal angle | 10 |  | Reflectivity
Angle | Corrected angle | Power (mW) | D.Riley | Zemax | Theory p pol
| 0 |  |  |  | 0.042061
| 10 |  |  | 0.039 | 0.040366
25 | 15 | 13.2114 | 0.03523 |  | 0.038239
30 | 20 | 12.1638 | 0.032437 | 0.034 | 0.035247
35 | 25 | 10.8252 | 0.028867 |  | 0.031394
40 | 30 | 9.2538 | 0.024677 | 0.026 | 0.026709
45 | 35 | 7.566 | 0.020176 |  | 0.021278
50 | 40 | 5.3544 | 0.014278 | 0.015 | 0.015299
55 | 45 | 3.4338 | 0.0091568 |  | 0.0091756
60 | 50 | 1.51 | 0.0040267 | 0.0034 | 0.0036842
| 54 |  |  | 0.00059 | 0.00068266
65 | 55 | 0.287 | 0.00076533 | ? | 0.0002696
| 56 |  |  | 2e-05 | 3.8917e-05
| 56.5 |  |  | 6e-06 | 9.263e-07
67 | 57 | 0.133 | 0.00035467 | 3.8e-05 | 1.9727e-05
| 58 |  |  | 0.0003 | 0.00024485
| 60 |  |  | 0.016 | 0.0015808
S-polarization
Incident Power (mW) | 301.6
Normal angle | 10
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity |  | Theory s pol
| 0 |  |  |  | 0.022959
| 10 |  |  | 0.043 | 0.022959
25 | 15 | 15.5976 | 0.051716 |  | 0.022215
30 | 20 | 16.7616 | 0.055576 | 0.048 | 0.022575
35 | 25 | 18.3912 | 0.060979 |  | 0.024161
40 | 30 | 20.1954 | 0.066961 | 0.059 | 0.027227
45 | 35 | 22.1742 | 0.073522 |  | 0.032206
50 | 40 | 26.5392 | 0.087995 | 0.079 | 0.039772
55 | 45 | 31.0788 | 0.10305 |  | 0.050939
60 | 50 | 37.248 | 0.1235 | 0.11 | 0.067203
| 54 |  |  |  | 0.085317
| 55 |  |  |  | 0.090741
| 56 |  |  | 0.15 | 0.096578
| 56.5 |  |  | 0.15 | 0.099661
| 57 |  |  | 0.15 | 0.10286
| 58 |  |  | 0.16 | 0.10962
| 60 |  |  | 0.18 | 0.12471
Theoretical R, p pol
wavelength | 1.064e-06
index of refraction | 1.516
absorp coeff, m-1 | 5290
extinction coeff | 0.00044791
complex indes of ref sq | 2.2983 | 1.516
| angle |  | R s pol | R p pol
| 0 |  | 0.042061 | 0.042061
| 10 |  | 0.043787 | 0.040366
| 15 |  | 0.046048 | 0.038239
| 20 |  | 0.049419 | 0.035247
| 25 |  | 0.054131 | 0.031394
| 30 |  | 0.060524 | 0.026709
| 35 |  | 0.069085 | 0.021278
| 40 |  | 0.080511 | 0.015299
| 45 |  | 0.09579 | 0.0091756
| 50 |  | 0.11633 | 0.0036842
| 54 |  | 0.13787 | 0.00068266
| 55 |  | 0.14414 | 0.0002696
| 56 |  | 0.1508 | 3.8917e-05
| 56.5 |  | 0.1543 | 9.263e-07
| 57 |  | 0.1579 | 1.9727e-05
| 58 |  | 0.16545 | 0.00024485
| 60 |  | 0.18207 | 0.0015808

## SS Polished
P-polarization
Incident Power (mW) | 301.6
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 221.2277 | 0.73351
30 | 21 | 218.3168 | 0.72386
35 | 26 | 212.495 | 0.70456
40 | 31 | 208.4198 | 0.69105
45 | 36 | 203.1802 | 0.67367
50 | 41 | 196.1941 | 0.65051
55 | 46 | 190.3723 | 0.63121
60 | 51 | 185.1327 | 0.61384
S-polarization
Incident Power (mW) | 301.6
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 222.3921 | 0.73737
30 | 21 | 221.2277 | 0.73351
35 | 26 | 221.2277 | 0.73351
40 | 31 | 229.3782 | 0.76054
45 | 36 | 235.7822 | 0.78177
50 | 41 | 238.6931 | 0.79142
55 | 46 | 241.604 | 0.80107
60 | 51 | 247.4257 | 0.82038

## SS #4
P-polarization
Incident Power (mW) | 37.7
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 2.2 | 0.058355
30 | 21 | 2.2 | 0.058355
35 | 26 | 2.5 | 0.066313
40 | 31 | 2.6 | 0.068966
45 | 36 | 2 | 0.05305
50 | 41 | 2.5 | 0.066313
55 | 46 | 2.6 | 0.068966
60 | 51 | 2.6 | 0.068966
S-polarization
Incident Power (mW) | 37.7
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 2.2 | 0.058355
30 | 21 | 2.4 | 0.06366
35 | 26 | 2.5 | 0.066313
40 | 31 | 2.7 | 0.071618
45 | 36 | 2.5 | 0.066313
50 | 41 | 2.9 | 0.076923
55 | 46 | 3.5 | 0.092838
60 | 51 | 3.8 | 0.1008

## SS #3
P-polarization
Incident Power (mW) | 37.7
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 5.2 | 0.13793
30 | 21 | 5.2 | 0.13793
35 | 26 | 4.8 | 0.12732
40 | 31 | 5 | 0.13263
45 | 36 | 5 | 0.13263
50 | 41 | 4.8 | 0.12732
55 | 46 | 4.5 | 0.11936
60 | 51 | 4.8 | 0.12732
S-polarization
Incident Power (mW) | 37.7
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 5.3 | 0.14058
30 | 21 | 5.8 | 0.15385
35 | 26 | 5.3 | 0.14058
40 | 31 | 6.1 | 0.1618
45 | 36 | 5.9 | 0.1565
50 | 41 | 6.1 | 0.1618
55 | 46 | 6 | 0.15915
60 | 51 | 7.8 | 0.2069

## SS #2
P-polarization
Incident Power (mW) | 37.7
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 4 | 0.1061
30 | 21 | 4.2 | 0.11141
35 | 26 | 4.2 | 0.11141
40 | 31 | 3.7 | 0.098143
45 | 36 | 3.6 | 0.095491
50 | 41 | 4 | 0.1061
55 | 46 | 3.9 | 0.10345
60 | 51 | 3.6 | 0.095491
S-polarization
Incident Power (mW) | 37.7
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 3.9 | 0.10345
30 | 21 | 4.6 | 0.12202
35 | 26 | 4.4 | 0.11671
40 | 31 | 4.3 | 0.11406
45 | 36 | 4.5 | 0.11936
50 | 41 | 5.3 | 0.14058
55 | 46 | 5.3 | 0.14058
60 | 51 | 5.7 | 0.15119

## SS #1
P-polarization
Incident Power (mW) | 37.7
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 8 | 0.2122
30 | 21 | 8.7 | 0.23077
35 | 26 | 9 | 0.23873
40 | 31 | 8 | 0.2122
45 | 36 | 7.4 | 0.19629
50 | 41 | 7.1 | 0.18833
55 | 46 | 7.6 | 0.20159
60 | 51 | 6.5 | 0.17241
S-polarization
Incident Power (mW) | 37.7
Normal angle | 9
Angle | Corrected angle | Power (mW) | Reflectivity
25 | 16 | 8.4 | 0.22281
30 | 21 | 9 | 0.23873
35 | 26 | 9.6 | 0.25464
40 | 31 | 10.1 | 0.2679
45 | 36 | 10.2 | 0.27056
50 | 41 | 10 | 0.26525
55 | 46 | 11.3 | 0.29973
60 | 51 | 12.1 | 0.32095

## Brewster Window
Brewster Window - P-polarization
Incident Power (W) | 0.385
Normal angle | 340
Angle | Corrected angle | Power (uW) | Reflectivity
0 | 20 | 9300 | 0.024156
5 | 25 | 8600 | 0.022338
10 | 30 | 6900 | 0.017922
15 | 35 | 5500 | 0.014286
20 | 40 | 3600 | 0.0093506
25 | 45 | 1800 | 0.0046753
30 | 50 | 540 | 0.0014026
34 | 54 | 96 | 0.00024935
35 | 55 | 142 | 0.00036883
36 | 56 | 340 | 0.00088312
40 | 60 | 1700 | 0.0044156
45 | 65 | 7400 | 0.019221
Brewster Window - S-polarization
Incident Power (W) | 0.0107
Normal angle | 340
Angle | Corrected angle | Power (uW) | Reflectivity
0 | 20 | 390 | 0.036449
10 | 30 | 440 | 0.041121
15 | 35 | 520 | 0.048598
20 | 40 | 600 | 0.056075
25 | 45 | 750 | 0.070093
30 | 50 | 920 | 0.085981
35 | 55 | 1200 | 0.11215
40 | 60 | 1600 | 0.14953
45 | 65 | 2100 | 0.19626