## Sheet1
SN | Area (Pixels) | Area (mm^2) | Area (um^2) | Perimeter (Pixels) | Perimeter (mm) | Perimeter (um) | Diameter if Perfect Circle (mm) | Diameter if Perfect Circle (um) | ToupView Image Quality *Stopped once realized that observations inaccurate due to ToupView's
7 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
17 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
23 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
29 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
32 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
35 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
37 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
45 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
56 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
144 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
107 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
71 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
150 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
86 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
123 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
201 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726 | fail: no particle visible
196 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726 | fail: no particle visible
116 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
105 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
163 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
64 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
147 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
118 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
169 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
174 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
209 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726 | fail: no particle visible
55 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
212 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726 | fail: no particle visible
102 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
218 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726 | fail: no particle visible
189 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726 | fail: no particle visible
155 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
167 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
140 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
153 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
68 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
87 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
141 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
66 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
89 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
73 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
90 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
199 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726 | fail: no particle visible
129 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
83 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
187 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
181 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
216 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726 | fail: no particle visible
60 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
106 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
95 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
148 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
162 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
211 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726 | fail: no particle visible
128 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
111 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
180 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
154 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
92 | 21 | 0.0073248 | 7324.832 | 20 | 0.37352 | 373.5246 | 0.096573 | 96.5726
197 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.096573 | 96.5726 | poor: circles approx 2x the area
54 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
217 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561 | fail: no particle visible
165 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
119 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
109 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
85 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
164 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
6 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
21 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
24 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
170 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
138 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
70 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
84 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
183 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
152 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
62 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
204 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561 | poor: circles approx 5x the area
79 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
98 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
122 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
94 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
115 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
132 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
193 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
58 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
81 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
160 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
114 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
121 | 26 | 0.0090688 | 9068.8397 | 22 | 0.41088 | 410.877 | 0.10746 | 107.4561
151 | 28 | 0.0097664 | 9766.4427 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.10746 | 107.4561
215 | 28 | 0.0097664 | 9766.4427 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11151 | 111.5124 | poor: circles approx 3x the area
139 | 28 | 0.0097664 | 9766.4427 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11151 | 111.5124
176 | 28 | 0.0097664 | 9766.4427 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11151 | 111.5124
103 | 28 | 0.0097664 | 9766.4427 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11151 | 111.5124
190 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11151 | 111.5124
194 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263 | fair: circles approx 1.5x the area
157 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
156 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
145 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
175 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263 | poor: circles approx 2x the area
173 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
146 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
10 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
19 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
44 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
168 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
177 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
166 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
125 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
195 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263 | fair: circles approx 1.5x the area
135 | 30 | 0.010464 | 10464.0458 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263
207 | 31 | 0.010813 | 10812.8473 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11543 | 115.4263 | poor: circles approx 2x the area
13 | 31 | 0.010813 | 10812.8473 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11733 | 117.3343
43 | 31 | 0.010813 | 10812.8473 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11733 | 117.3343
142 | 31 | 0.010813 | 10812.8473 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11733 | 117.3343
72 | 32 | 0.011162 | 11161.6488 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11733 | 117.3343
3 | 32 | 0.011162 | 11161.6488 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11921 | 119.2118
12 | 32 | 0.011162 | 11161.6488 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11921 | 119.2118
30 | 32 | 0.011162 | 11161.6488 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11921 | 119.2118
88 | 32 | 0.011162 | 11161.6488 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11921 | 119.2118
127 | 32 | 0.011162 | 11161.6488 | 24 | 0.44823 | 448.2295 | 0.11921 | 119.2118
149 | 33 | 0.01151 | 11510.4504 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.11921 | 119.2118
179 | 34 | 0.011859 | 11859.2519 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12106 | 121.0602
112 | 34 | 0.011859 | 11859.2519 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12288 | 122.8807
2 | 34 | 0.011859 | 11859.2519 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12288 | 122.8807
18 | 34 | 0.011859 | 11859.2519 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12288 | 122.8807
74 | 34 | 0.011859 | 11859.2519 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12288 | 122.8807
202 | 35 | 0.012208 | 12208.0534 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12288 | 122.8807
203 | 35 | 0.012208 | 12208.0534 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12467 | 124.6747 | fair: circles approx 1.25x the area
200 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12467 | 124.6747 | poor: circles approx 3x the area
186 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12644 | 126.4432
182 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12644 | 126.4432
143 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12644 | 126.4432
4 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12644 | 126.4432
8 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12644 | 126.4432
39 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12644 | 126.4432
93 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12644 | 126.4432
97 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12644 | 126.4432
214 | 36 | 0.012557 | 12556.8549 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12644 | 126.4432 | fair: circles approx 1.5x the area
117 | 37 | 0.012906 | 12905.6565 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.12644 | 126.4432
178 | 37 | 0.012906 | 12905.6565 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.12819 | 128.1873 | poor: circles approx 3x the area
78 | 38 | 0.013254 | 13254.458 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12819 | 128.1873
50 | 38 | 0.013254 | 13254.458 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.12991 | 129.908
51 | 38 | 0.013254 | 13254.458 | 26 | 0.48558 | 485.582 | 0.12991 | 129.908
14 | 39 | 0.013603 | 13603.2595 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.12991 | 129.908
131 | 39 | 0.013603 | 13603.2595 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.13161 | 131.6063
133 | 40 | 0.013952 | 13952.061 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.13161 | 131.6063
192 | 40 | 0.013952 | 13952.061 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.13328 | 133.2828
120 | 40 | 0.013952 | 13952.061 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.13328 | 133.2828
82 | 40 | 0.013952 | 13952.061 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.13328 | 133.2828
53 | 41 | 0.014301 | 14300.8626 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.13328 | 133.2828
208 | 42 | 0.01465 | 14649.6641 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.13494 | 134.9386 | poor: circles approx 2x the area
101 | 42 | 0.01465 | 14649.6641 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.13657 | 136.5743
110 | 42 | 0.01465 | 14649.6641 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.13657 | 136.5743
104 | 43 | 0.014998 | 14998.4656 | 28 | 0.52293 | 522.9344 | 0.13657 | 136.5743
185 | 43 | 0.014998 | 14998.4656 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.13819 | 138.1906
20 | 44 | 0.015347 | 15347.2671 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.13819 | 138.1906
28 | 44 | 0.015347 | 15347.2671 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.13979 | 139.7882
59 | 45 | 0.015696 | 15696.0687 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.14137 | 141.3678
11 | 45 | 0.015696 | 15696.0687 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.14137 | 141.3678
76 | 45 | 0.015696 | 15696.0687 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.14137 | 141.3678
100 | 46 | 0.016045 | 16044.8702 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.14137 | 141.3678
205 | 46 | 0.016045 | 16044.8702 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.14293 | 142.9299 | fair: circles approx 1.5x the area
191 | 46 | 0.016045 | 16044.8702 | 34 | 0.63499 | 634.9918 | 0.14293 | 142.9299 | good:accurately circles particle with only minor gaps in outline
69 | 47 | 0.016394 | 16393.6717 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.14293 | 142.9299
161 | 48 | 0.016742 | 16742.4732 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.14448 | 144.4752
137 | 48 | 0.016742 | 16742.4732 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.146 | 146.004
38 | 49 | 0.017091 | 17091.2748 | 30 | 0.56029 | 560.2869 | 0.146 | 146.004
47 | 49 | 0.017091 | 17091.2748 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.14752 | 147.5171
67 | 50 | 0.01744 | 17440.0763 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.14752 | 147.5171
134 | 51 | 0.017789 | 17788.8778 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.14901 | 149.0147
188 | 51 | 0.017789 | 17788.8778 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.1505 | 150.4975
75 | 52 | 0.018138 | 18137.6793 | 34 | 0.63499 | 634.9918 | 0.15197 | 151.9658
16 | 52 | 0.018138 | 18137.6793 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.15197 | 151.9658
42 | 52 | 0.018138 | 18137.6793 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.15197 | 151.9658
61 | 53 | 0.018486 | 18486.4809 | 34 | 0.63499 | 634.9918 | 0.15197 | 151.9658
108 | 53 | 0.018486 | 18486.4809 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.15342 | 153.4201
158 | 53 | 0.018486 | 18486.4809 | 34 | 0.63499 | 634.9918 | 0.15342 | 153.4201
57 | 54 | 0.018835 | 18835.2824 | 34 | 0.63499 | 634.9918 | 0.15342 | 153.4201
198 | 54 | 0.018835 | 18835.2824 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.15486 | 154.8607 | fair: circles approx 1.5x the area
1 | 54 | 0.018835 | 18835.2824 | 34 | 0.63499 | 634.9918 | 0.15486 | 154.8607
130 | 55 | 0.019184 | 19184.0839 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.15486 | 154.8607
65 | 56 | 0.019533 | 19532.8854 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.15629 | 156.288
48 | 57 | 0.019882 | 19881.687 | 32 | 0.59764 | 597.6393 | 0.1591 | 159.1042
171 | 58 | 0.02023 | 20230.4885 | 34 | 0.63499 | 634.9918 | 0.16049 | 160.4938
77 | 59 | 0.020579 | 20579.29 | 38 | 0.7097 | 709.6967 | 0.16049 | 160.4938
172 | 59 | 0.020579 | 20579.29 | 36 | 0.67234 | 672.3442 | 0.16187 | 161.8714
41 | 62 | 0.021626 | 21625.6946 | 34 | 0.63499 | 634.9918 | 0.16187 | 161.8714
184 | 63 | 0.021974 | 21974.4961 | 36 | 0.67234 | 672.3442 | 0.16594 | 165.9358
63 | 64 | 0.022323 | 22323.2976 | 36 | 0.67234 | 672.3442 | 0.16727 | 167.2686
26 | 65 | 0.022672 | 22672.0992 | 36 | 0.67234 | 672.3442 | 0.16859 | 168.5909
31 | 65 | 0.022672 | 22672.0992 | 36 | 0.67234 | 672.3442 | 0.1699 | 169.903
40 | 66 | 0.023021 | 23020.9007 | 36 | 0.67234 | 672.3442 | 0.1699 | 169.903
159 | 68 | 0.023719 | 23718.5038 | 36 | 0.67234 | 672.3442 | 0.1712 | 171.2049
113 | 69 | 0.024067 | 24067.3053 | 36 | 0.67234 | 672.3442 | 0.17378 | 173.7796
33 | 69 | 0.024067 | 24067.3053 | 38 | 0.7097 | 709.6967 | 0.17505 | 175.0527
80 | 70 | 0.024416 | 24416.1068 | 38 | 0.7097 | 709.6967 | 0.17505 | 175.0527
15 | 71 | 0.024765 | 24764.9083 | 36 | 0.67234 | 672.3442 | 0.17632 | 176.3166
34 | 71 | 0.024765 | 24764.9083 | 38 | 0.7097 | 709.6967 | 0.17757 | 177.5716
22 | 73 | 0.025463 | 25462.5114 | 52 | 0.97116 | 971.1639 | 0.17757 | 177.5716
27 | 73 | 0.025463 | 25462.5114 | 40 | 0.74705 | 747.0492 | 0.18006 | 180.0552
52 | 76 | 0.026509 | 26508.916 | 40 | 0.74705 | 747.0492 | 0.18006 | 180.0552
206 | 78 | 0.027207 | 27206.519 | 50 | 0.93381 | 933.8114 | 0.18372 | 183.7177 | good:accurately circles particle with only minor gaps in outline
126 | 83 | 0.028951 | 28950.5266 | 40 | 0.74705 | 747.0492 | 0.18612 | 186.1194
124 | 84 | 0.029299 | 29299.3282 | 46 | 0.85911 | 859.1065 | 0.19199 | 191.9921
25 | 87 | 0.030346 | 30345.7327 | 46 | 0.85911 | 859.1065 | 0.19315 | 193.1452
136 | 88 | 0.030695 | 30694.5343 | 42 | 0.7844 | 784.4016 | 0.19769 | 197.6904
5 | 89 | 0.031043 | 31043.3358 | 42 | 0.7844 | 784.4016 | 0.19769 | 197.6904
96 | 91 | 0.031741 | 31740.9388 | 48 | 0.89646 | 896.459 | 0.20103 | 201.0319
9 | 96 | 0.033485 | 33484.9465 | 46 | 0.85911 | 859.1065 | 0.20103 | 201.0319
91 | 106 | 0.036973 | 36972.9617 | 46 | 0.85911 | 859.1065 | 0.20648 | 206.4809
46 | 144 | 0.050227 | 50227.4197 | 64 | 1.1953 | 1195.2786 | 0.21697 | 216.9687
36 | 163 | 0.056855 | 56854.6487 | 64 | 1.1953 | 1195.2786 | 0.25289 | 252.8864
213 | 189 | 0.065923 | 65923.4884 | 62 | 1.1579 | 1157.9262 | 0.26905 | 269.0531 | excellent: accurately circles particle
210 | 195 | 0.068016 | 68016.2975 | 64 | 1.1953 | 1195.2786 | 0.29428 | 294.2805 | excellent: accurately circles particle
49 | 200 | 0.06976 | 69760.3052 | 100 | 1.8676 | 1867.6229 | 0.29428 | 294.2805
99 | 359 | 0.12522 | 125219.7478 | 132 | 2.4653 | 2465.2622 | 0.29803 | 298.0295